

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRASFORMATORI IN RESINA CLASSE 24 KV PERDITE RIDOTTE** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| In accordo alle norme CEI 14-12 / 14-32 / IEC 60076 / CENELEC HD 464 - HD 538 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODICE** |  | **POTENZA** |  | **DIMENSIONI** |  | **PESO** |   | **PO** |   | **PCC** |  | **VCC** |
| **TRPS** |  | KVA |   | L. | P. | H. | I |   | Kg |   | W |   | W |   | % |
| **TRPS100** |   | 100 |   | 1100 | 620 | 1150 | 520 |   | 550 |   | 370 |   | 2250 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS160** |   | 160 |   | 1100 | 620 | 1300 | 520 |   | 690 |   | 460 |   | 2950 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS200** |   | 200 |   | 1200 | 620 | 1350 | 520 |   | 860 |   | 590 |   | 3100 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS250** |   | 250 |   | 1300 | 620 | 1350 | 520 |   | 920 |   | 780 |   | 3800 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS315** |   | 315 |   | 1350 | 770 | 1450 | 670 |   | 1060 |   | 890 |   | 4300 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS400** |   | 400 |   | 1450 | 770 | 1500 | 670 |   | 1330 |   | 1170 |   | 4600 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS500** |   | 500 |   | 1450 | 770 | 1500 | 670 |   | 1460 |   | 1250 |   | 5500 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS630** |   | 630 |   | 1470 | 770 | 1650 | 670 |   | 1650 |   | 1380 |   | 6700 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS800** |   | 800 |   | 1550 | 920 | 1800 | 820 |   | 2100 |   | 1570 |   | 8000 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS1000** |   | 1000 |   | 1600 | 920 | 1900 | 820 |   | 2400 |   | 1750 |   | 9800 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS1250** |   | 1250 |   | 1600 | 920 | 2000 | 820 |   | 2700 |   | 1820 |   | 11400 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS1600** |   | 1600 |   | 1750 | 1170 | 2250 | 1070 |   | 3350 |   | 2850 |   | 13300 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS2000** |   | 2000 |   | 1900 | 1170 | 2400 | 1070 |   | 4000 |   | 3450 |   | 16400 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS2500** |   | 2500 |   | 2020 | 1170 | 2400 | 1070 |   | 4950 |   | 4200 |   | 19800 |   | 6% |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TRPS3150** |   | 3150 |   | 2100 | 1300 | 2500 | 1070 |   | 5400 |   | 4800 |   | 23500 |   | 6% |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |