

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRASFORMATORI IN RESINA CLASSE 24 KV PERDITE STANDARD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In accordo alle norme CEI 14-12 / 14-32 / IEC 60076 / CENELEC HD 464 - HD 538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| |  | | --- | |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **CODICE** |  | **POTENZA** |  | **DIMENSIONI** | | | |  | **PESO** |  | **PO** |  | **PCC** |  | **VCC** | | **TRPS** |  | KVA |  | L. | P. | H. | I |  | Kg |  | W |  | W |  | % | | **TRPS100** |  | 100 |  | 1100 | 620 | 1150 | 520 |  | 565 |  | 410 |  | 2260 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS160** |  | 160 |  | 1100 | 620 | 1300 | 520 |  | 700 |  | 570 |  | 2970 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS200** |  | 200 |  | 1200 | 620 | 1350 | 520 |  | 840 |  | 720 |  | 3350 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS250** |  | 250 |  | 1300 | 620 | 1350 | 520 |  | 935 |  | 840 |  | 3820 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS315** |  | 315 |  | 1350 | 770 | 1450 | 670 |  | 1080 |  | 970 |  | 4310 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS400** |  | 400 |  | 1450 | 770 | 1500 | 670 |  | 1350 |  | 1220 |  | 4600 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS500** |  | 500 |  | 1450 | 770 | 1500 | 670 |  | 1485 |  | 1310 |  | 5500 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS630** |  | 630 |  | 1470 | 770 | 1650 | 670 |  | 1680 |  | 1630 |  | 6710 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS800** |  | 800 |  | 1550 | 920 | 1800 | 820 |  | 2140 |  | 1900 |  | 8060 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS1000** |  | 1000 |  | 1600 | 920 | 1900 | 820 |  | 2450 |  | 2040 |  | 9820 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS1250** |  | 1250 |  | 1600 | 920 | 2000 | 820 |  | 2750 |  | 2700 |  | 11400 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS1600** |  | 1600 |  | 1750 | 1170 | 2250 | 1070 |  | 3400 |  | 3400 |  | 13400 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS2000** |  | 2000 |  | 1900 | 1170 | 2400 | 1070 |  | 4080 |  | 3800 |  | 16800 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS2500** |  | 2500 |  | 2020 | 1170 | 2400 | 1070 |  | 4990 |  | 4800 |  | 19900 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TRPS3150** |  | 3150 |  | 2100 | 1300 | 2500 | 1070 |  | 5400 |  | 5600 |  | 23800 |  | 6% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | |  |  | | | |

#### Ottavi srl

#### Sede Legale: Strada di Sant’Andrea delle Fratte, 3/D 06132 SAN SISTO (Perugia) Tel. 075 5289708

#### Opificio industriale :Via Casalpiano, 38 – 53048 SINALUNGA (Siena) – Tel. 0577 679233 @:ottavisrl@arubapec.it